- 连接软件快速上手

- 此文档步骤详细的教您如何配置WiFi型设备，使其把数据传送到电脑安装的仁科环境监控平台。

- 一、操作步骤

- 第一步：下载

- 1.用浏览器打开以下网址http://www.jnrsmcu.com/show.asp?id=203下载我司RS-RJ-K环境监控平台安装包、使用说明及二次开发文档等资料。

- 2.用浏览器打开以下网址http://www.jnrsmcu.com/show.asp?id=361下载四、常用资料里边的USB转485模块驱动程序。

- 3. 用浏览器打开以下网址http://www.jnrsmcu.com/show.asp?id=361下载二、配置软件里边的WIFI型温湿度配置软件。

- 第二步：安装

- 1.安装之前把电脑的杀毒软件及防火墙全部关掉。

- 2.解压下载的RS-RJ-K环境监控平台安装包并打开，双击安装RS-RJ-K环境监控平台，解压下载的USB转485模块驱动程序并打开，安装里边的和两个驱动程序。

- 第三步：配置设备网络参数

- 1）WiFi设备端子上的的配置A和B两个接口对应接到USB转485的A和B上，把USB转485插到电脑上，拧上天线，并给设备上电。

- 2）查看com口：

右击“我的电脑”选择“管理”，然后选择“设备管理器”找到“端口”，确认串口号。

- 打开WiFi设备的配置软件。（安装监控软件的电脑的ip必须设置成静态的，假设电脑的静态ip为192.168.1.42）

一.选择正确的com口并打开串口

二.

三.

四.

五.改成2404和192.168.1.42点设置

六.修改参数点设置（这些参数可以在路由器的“运行状态”和“无线网络设置”里边可以查找到）

七.

- 4） 点击“进入工作模式”按钮之后，软件关掉即可。

- 第四步：软件添加设备

- 双击打开RS-RJ-K环境监控平台，用户名和密码均为master登录。

一

二

三改成2404

四

七.改成设备上贴的终端地址

八.通道数量：1

九

十

五

六

- 点完启动，正常情况下，等1分钟左右设备就会上线。