#### 耐高温高效过滤器

1.5-2.00mm不锈钢外框独特的边框设计增加整体的强度，0.03mm铝箔隔板圆弧瓦楞沟峰不仅能起到保护滤纸不受到损害，降低阻力风速均匀通过，优质玻纤滤纸间距4mm增加了过滤面积容尘量大阻力小过滤效率高，单组份粘接剂长期250度高温使用，锲口耐温密封条防止泄漏