DH-820B除湿机参数表

型号：               DH-820B

除湿量：             20升/天（标况T=30℃ RH=80%）

使用电源：           220V~50Hz

额定输入功率：       500w

空气循环量：         550m3/h

制冷剂(R22注入量)：  0.21kg

工作环境温度：       5~38℃

湿度控制范围：       30%~95%，±5%

适用面积(层高2.6m)：  20-40 m2

重    量：           20kg

外形尺寸：           375×375×655（mm）

技术说明：

- 控制方式：全自动湿度控制，RH30-95%任意调节，自动化霜。

- 压缩机：  丹麦Danfoss往复式压缩机

- 压缩机保护：三分钟延时保护

- 过、欠电压保护

- 湿度传感器：采用日本神荣湿度探头

- 排水方式： 水箱也可连接水管自动连续排水

- 移动方式： 底脚采用万向轮，移动方便

- 适用于研究室、档案室、储藏室及仓库等

除湿原理：

除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成,除湿机工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水由机器水管排出,变成干燥的空气排出机外,如此循环使室内湿度降低

联系人：郭祥鸣

服务热线：13967527623

电    话：0575-82718750

传    真：0575-82717850

地    址： 浙江上虞小越工业开发区

网    址：www.chushiji2008.com

Email：htgxm@163.com

其它说明：

●以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知（测试标　况T=30℃/RH=80%） 
●产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准 
●其他详情请参阅本产品使用用册 
●本公司保留以上宣传数据的解释权利

售后服务 ：

一 售前服务
公司以诚信为本，拥有完善的销售网络和售后服务体系，可上门依据客户现场条件设计方案。

二 售后服务
在保修期内，如因产品本身质量问题或压缩机本身发生故障，经本维修中心查验属实，可免费修理或更换零件。24小时售后服务热线13967521623。

三 服务原则
热情，诚信，高效，创新。

四 质量承诺
产品因质量问题整机一年内免费包修，压缩机三年保修。