DH-8156B除湿机参数表

型    号：           DH-8156B

除 湿 量：           156升/天

标准工况：           T=30℃ RH=80%

使用电源：           220V~50Hz

额定输入功率：       2000w

额定输入电流：       7.5A

空气循环量：         1500m3/h

制冷剂(R22注入量)：  1.25kg

工作环境温度：       5~38℃

湿度控制范围：       30%~95%，±5%

适用面积：           150-180 m2

净    重：           70kg

外形尺寸：           534×600×1117（mm）

包装尺寸：           570×640×1130（mm）

技术说明：

- 控制方式：  全湿度显示自动控制，RH20-95%刻度指示任意调节

- 压 缩 机：  国际名牌旋转式压缩机，高效、省电

- 压缩机保护：压缩机三分钟延时自动保护

- 机器外形：  塑钢相结合设计，美观大方，实用

- 制 冷 剂：  可选用绿色环保冷媒R134a

- 水满控制：  水满自动停机，指示灯亮

- 化霜方式：环境温度低于18℃，机器自动化霜

- 排水方式：  水箱储水也可外接水管自动连续排水

- 湿度传感器：采用日本神荣湿度探头

- 移动方式：  底脚采用万向轮，移动方便

- 适用于研究室、配电室、档案室、地下室、储藏室及车间仓库等

其它说明：

●以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知

●测试标况T=30℃ RH=80%

●适用面积层高：2.6-3.0m
●产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准 
●其他详情请参阅本产品使用用册 
●本公司保留以上宣传数据的解释权利

上海众有实业有限公司