CFZ-7工业除湿机参数表

型    号：           CFZ-7

除 湿 量：           7 kg / h (168升/天)

标准工况：           T=27℃ RH=70%

使用电源：           380V ~50Hz

额定输入功率：       2.82Kw

额定输入电流：       5.5A

空气循环量：         2000m3/h

制冷剂(R22注入量)：  1.40kg

工作环境温度：       5~38℃

湿度控制范围：       30%~95%，±5%

适用面积：           120-220 m2

净    重：           124kg

外形尺寸：           405×600×1620（mm）

包装尺寸：           550×650×1700（mm）

技术说明：

- 控制方式：全湿度显示自动控制，RH20-95%刻度指示任意调节

- 压缩机：国际名牌日本三菱/日立旋转式压缩机，高效、省电

- 压缩机保护：三分钟延时自动保护

- 机器外形：  全钢结合设计，结构紧凑、牢固耐用

- 制 冷 剂：  可选用绿色环保冷媒R134a

- 送风系统： 外转子离心风机，风量大、噪音低

- 化霜方式：环境温度低于18℃，机器自动化霜

- 排水方式： 水管自动连续排水

- 湿度传感器：采用日本神荣湿度探头

- 移动方式： 底脚采用万向轮，移动方便

- 适用于工厂车间、配电室、地下室、储藏室、仓库、商场等

其它说明：

●以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知

●测试标况T=27℃ RH=70%

●适用面积层高：2.6-3.0m
●产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准 
●其他详情请参阅本产品使用用册 
●本公司保留以上宣传数据的解释权利

上海众有实业有限公司