柜式湿膜汽化加湿器JDH-06

湿膜汽化加湿机利用水的蒸发性，将水通过水泵和分配器不断送到湿膜上部，在重力作用下水通过湿膜回到主水箱形成循环，空气通过湿膜时，与湿膜充分接触，过滤尘埃等颗粒物，使空气净化，湿度增加，从而达到加湿，净化，除尘的目的。

技术参数:

| 型 号 | JDH-06 |
| --- | --- |
| 加 湿 量 | 15 kg/h |
| 标准工况 | T=25℃ RH=20% |
| 电 源 | 220V~50Hz |
| 输入功率 | 500W |
| 额定电流 | 2.3A |
| 环境温度 | -5～40℃ |
| 水箱容量 | 25kg |
| 循环风量 | 2000m3/h |
| 加水方式 | 连接软管自动补水 |
| 运转噪音 | 50dB |
| 湿度控制范围 | 30%-60%±5 |
| 适 用 面 积 | 200～300 m2 |
| 外形尺寸 mm | 500(W)×1240(D)×1850(H) |
| 净 重 | 95kg |

产品特点：
1.电子式触摸按键、操作使更用方便
2. 电子式触摸按键、操作使更用方便
3. 湿度显示自动控制，±5%精确控制
4. 加湿范围大、加湿均匀洁净、无白粉
5. 缺水提示及自动停机保护
6. 涡轮风扇、大循环风、加湿效率高
7. 具有通风模式，循环室内空气
8. 脚底防振防滑万向轮，移动方便自如
9. 采用高效抗菌材料、达到高效灭菌，对水质无要求
排水方式： 连接软管自动补水
机器外形： 电子式触摸按键、操作使更用方便

其它说明： 
●测试标况T=25℃/RH=20%
●适用面积层高：2.6-3m
●其他详情请参阅本产品使用手册
●本公司保留以上宣传数据的解释权利
●产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准
●以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知