吊装吸顶式除湿机DDH-838B

主要特点

可吊装也可暗装节省地面空间

1%湿度精确控制，任意设定

国际知名品牌旋转式压缩机

压缩机三分钟自动延时保护

静音、省时、省心、省电

自动除霜装置5℃低温照常使用

主要功能

湿度动态显示

自动化霜功能

定时关机功能

故障指示功能（代码显示）；

压缩机三分钟自动延时保护

技术参数:

| 型 号 | DDH-838B |
| --- | --- |
| 除 湿 量 | 38升/天 |
| 标准工况 | T=30℃ RH=80% |
| 电 源 | 220V~50Hz |
| 输入功率 | 780 W |
| 额定电流 | 3.5A |
| 环境温度 | 5～38℃ |
| 空气循环量 | 780m3/h升 |
| 制冷剂（R22） | 0.30kg |
| 排水方式 | 外接水管联系排水 |
| 运转噪音 | 40dB |
| 湿度控制范围 | 40%-70%±5 |
| 适 用 面 积 | 25 ～ 40 m2 |
| 进风口尺寸mm | 270×240 |
| 出风口尺寸mm | 210×140 |
| 外形尺寸 mm | 680(W)×680(D)×430(H) |
| 净 重 | 25kg |

其它说明： 
●测试标况T=30℃/RH=80% 
●适用面积层高：2.6-3.0m 
●产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准 
●其他详情请参阅本产品使用用册 
●本公司保留以上宣传数据的解释权利

●以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知