特种（非标）定制机型

主要特点：

可根据客户不同要求定制

1%湿度精确控制，任意设定

国际知名品牌旋转式压缩机

压缩机三分钟自动延时保护

静音、省时、省心、省电

自动除霜装置5℃低温照常使用

主要功能：

湿度动态显示

自动化霜功能

定时关机功能

故障指示功能（代码显示）；

压缩机三分钟自动延时保护

全新风非标定制机型技术参数：

型 号; 除湿量 ㎏/h; 制冷量KW; 风量m3/h; 风阻 Pa; 配电功率KW; 水冷冷凝器; 外形尺寸; 重量 ㎏. 水量 t/h; 进出水管径Inch; 水阻KPa; 长 ㎜; 宽 ㎜; 高 ㎜. XCGTZ20; 20; 24; 1800; 300; 9; 5; Rp1-1/4; 40～90; 1200; 1000; 1450; 350. XCGTZ40; 40; 48; 3600; 300; 18; 10; Rp1-1/4; 40～90; 1500; 1000; 1450; 500. XCGTZ60; 60; 72; 5500; 300; 27; 15; Rp2; 40～90; 1800; 1000; 1450; 700. XCGTZ80; 80; 96; 7300; 400; 36; 20; Rp2; 40～90; 1800; 1000; 1650; 900. XCGTZ100; 100; 120; 9000; 400; 45; 25; Rp2; 40～90; 2200; 1200; 1650; 1200. XCGTZ120; 120; 144; 11000; 400; 56; 30; Rp3; 40～90; 2500; 1200; 1850; 1500.