PVA系列太阳能电池模拟电源

产品用途：PVA系列太阳能电池模拟电源可以真实的模拟太阳能光伏组件的输出特性，能够根据光伏组件的四个参数，自动模拟出光伏组件的PV曲线，广泛用于太阳能电池特性模拟，太阳能并网逆变器的研发、调试、老化等环节。

技术规格：

◎适用规范：IEC61215 ，UL1703 等对直流电源的性能要求
 ◎可自动快速切换输出并带模拟量显示的恒电压（0-100%）、恒电流（0-110%）、恒功率以及电池内阻的模拟。
 ◎精细的产品系列划分，52、65、100、200、400、500、600、800、1000V的直流电压，功率等级10、16、20、32、60、80、120、150、200KW各功率等级均适用于任一额定电压输出。
 ◎采用模块化输出方式，轻松提高功率输出，可实现多达32台电源的串并联。
 ◎采用DSP全数字控制和新型IGBT高频变换技术，实现低成本高效率。
 ◎人性化的本机操作界面，超强的上位机兼容软件，操作简便实用。
 ◎曲线：任意多轨曲线输出设置，使产品能广泛应用于研发、调试、老化等各种场合。
 ◎控制模式：本机设置，RS485上位机管理软件操作。

本产品08年10月开始批量生产,PVA800-150A(120KW)模拟电源现已被江苏林洋集团、温州正界等国内多家知名太阳能逆变器厂商使用,产品设计方案优越,性能稳定,性价比高，