（1）、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响；

（2）、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致；

（3）、旋启式止回阀应安装在垂直管道上同时也可安装于水平管道；

（4）、升降式止回阀应安装在水平管道上；