DGS13、18、20、24、36、55/127Y矿用隔爆型荧光灯

DGS13/127Y（A）矿用隔爆型荧光灯

DGS18/127Y（A）矿用隔爆型荧光灯

DGS20/127Y（A）矿用隔爆型荧光灯

DGS24/127Y（A）矿用隔爆型荧光灯

DGS36/127Y（A）矿用隔爆型荧光灯

DGS55/127Y（A）矿用隔爆型荧光灯

产品特点

1． 产品具有断电源装置、连接电缆的门盖及快启结构，能够就地更换光源。使用维护十分方便。

2． 产品有两种电压规格：127V或220V。

3． 低压电（60%）正常起动。

4．I U H型节能灯管。

本系列产品主要适用于有甲烷和煤尘爆炸危险、供电电压为127V或220V的煤矿井下，供巷道、峒室、变电所、泵房、井底停车场及工作面等场所固定照明之用。