● 适用于煤矿行业有甲烷、煤尘等**性混合物气体的危 险环境。 ● 适用于煤矿井下巷道及峒室内作固定泛光照明。

结构特性：

● 隔爆型防爆型式，能在煤矿易燃易爆场所安全工作。 ● 采用高强度气体放电灯作光源，光效高、寿命长，平均使用寿命可达10000小时。 ● 外壳采用特殊轻质合金材料，强度高，抗冲击性能好。 ● 优良的结构设计和最新的表面处理工艺，防水、防尘，确 保灯具在各种恶劣环境中可靠工作。 ● 重量轻，体积小，安装简单方便，可采用座式、壁挂式、吊顶式等多种安装方式。

|  | 技术参数：. 防爆标志; Ex d I. 额定电压; 127VAC. 外壳防护; IP65. 绝缘等级; I. 防腐等级; WF2. 距高比; 2.2. 外形尺寸; φ181×320mm. 重 量; 4.5KG.. |
| --- | --- |