紧凑桥式测量机：ARES

ARES用于小型零件几何尺寸检测的通用CNC型测量机。

桥式坐标测量机

移动铝合金结构

花岗岩工作台

自动型

紧凑桥式测量机：ARES

ARES用于小型零件几何尺寸检测的通用CNC型测量机。

桥式坐标测量机

移动铝合金结构

花岗岩工作台

自动型

测量行程

X轴：700/1000[mm]

Y轴：650[mm]

Z轴：500[mm]

测量精度

ISO MPEE=3,0+3,5 L/1000[μm]

三维速度

最大517[mm/s]