MKVV煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料绝缘电缆
执行标准：企标Q/TX001-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。
电缆型号、名称、规格及用途
型号 名 称 规格
用途
MKVV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆 （2-14)*(4-6)
(2-61)*(0.75-2.5)
铺设在室内、电缆内、管道等固定场合
MKVV22 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带锴装阻燃煤矿用控制电缆 (7-61)*(0.75-1.5)
(4-14)*(4-6)
铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合
MKVV32
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝锴装阻燃矿用控制电缆 (2-61)*(0.75-2.5)
(4-14)*(4-6)
铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合
MKVVP22
煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带锴装阻燃控制电缆 (4-14)*(4-6)
(4-61)*2.5mm2
铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合
MKVVRP
煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆
(4-61)*(0.5-2.5)
(4-37)*(1.5-2.5)
铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合 




煤矿用交联电缆-MKYJV电缆
MKYJV煤矿用控制电缆、MKYJVP煤矿用塑料控制电缆、MKYJV22煤矿用塑料绝缘电缆
执行标准：企标Q/TX001-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套阻燃控制电缆。
电缆型号、名称、规格及用途
型号 名 称 规格
用途
MKYJV 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃煤矿用控制电缆 （2-14)*(4-6)
(2-61)*(0.75-2.5)
铺设在室内、电缆内、管道等固定场合
MKYJV22 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带锴装阻燃煤矿用交联控制电缆 (7-61)*(0.75-1.5)
(4-14)*(4-6)
铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合
MKYJV32
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝锴装阻燃矿用控制电缆 (2-61)*(0.75-2.5)
(4-14)*(4-6)
铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合
MKYJVP22
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带锴装煤矿用阻燃控制电缆 (4-14)*(4-6)
(4-61)*2.5mm2
铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合
MKYJVRP
铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃矿用控制软电缆
(4-61)*(0.5-2.5)
(4-37)*(1.5-2.5)
铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合
MKYJV电缆MKYJVP电缆MKYjVP2电缆MKYJV22电缆MKYJV32电缆MKYJVR电缆MKYJVRP电缆MKYJVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为23457810121416192427303744485261芯
MKYJV(2-14)*(4-6)mm2 (2-10)*10mm2 (2-61)*(0.75-2.5)mm2 MKYJV22(7-61)*(0.75-1.5)mm2 (4-61)*2.5mm2 (4-14)*(4-6)mm2 MKVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm2 (4-61)*2.5mm2 (4-14)*(4-6)mm2 MKYJVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm2 (4-61)*2.5mm2 (4-14)*(4-6)mm2
1、额定电压450/750v
2、电缆导体的长度允许工作温度为90摄氏度
3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

天津市电缆总厂橡塑电缆厂本着“顾客就是上帝”的原则，以“诚实守信、热情周到”的服务理念赢得了广大客商的信任。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺：

质量保证承诺声明

一.按GB/119002-94-ISO9002：94质量保证体系标准，健全完善质量保证体系。产品质量必保达到合同规定的产品标准要求。（包括国际、部标、企标和技术协议等）

二.保证做好用户服务工作

1.准确、真实地向用户介绍产品结构、性能、特点和用途。

2.在安装和使用我厂提供的产品过程中，如出现质量问题接到用户的反馈后，市内24小时到达现场，市外48小时派出服务人员，或给予满意的答复。对确属

我厂产品质量问题的及时给予修复，不能修复的给予换货或退货

本公司郑重声明：

1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求

主营：电力电缆 控制电缆 橡套电缆 通信电缆 同轴电缆 计算机电缆

矿用控制电缆 矿用电力电缆 矿用通信电缆  矿用橡套电缆

通用橡套软电缆  市内大对数通信电缆   采煤机电缆  电焊机电缆 各种特种电缆

公司承诺:用户的需要就是我们的责任过硬的质量才是硬道理

公司声明:有问题的电缆绝不出厂严把质量关

公司宗旨；用户第一信誉第一质量第一

公司理念；把最好的产品交到客户手中

公司名称：天津市电缆总厂橡塑电缆厂

公司地址：河北省廊坊市大城县刘演马工业区

厂长：郝国政 销售部总经理：刘炎平

公司电话：0316-5960023

业务手机：13472364661

传真电话：0316-5960023

QQ:         413627408

（一次合作，终生朋友）