XY-BCX6225/BCX6226  粉尘防爆防腐单管荧光灯【诚招经销商】 节能灯 顶灯防爆灯 泛光灯 荧光灯 悬挂灯 道路灯 手电筒 泛光工作灯 探照灯 多功能手电筒 信号灯 氙气灯 遥控车载灯

NSE9720 NSC9700 NFC9112 NFC9175 NFE9100 NFE9180 NGC9850 NGC9810 ZT6900 NFC9110 NSC9730 NTW9270 BFC8100 BTC6150 BFC8120 BFC8130 BFC8183 BFC8920 BLC8600 BPC8700 BYC6170 BXE8400 BYW6223 BYW6130 JW7500 T5180 JW7620 JW7300

适用范围：

● 本公司为满足石油、石化、冶金、电厂、船舶等易燃易爆场所照明的需要，研制开发生产粉尘防爆防腐荧光灯，广泛适用于可燃性粉尘环境、易燃易爆场所各种室内工作现场及仓库、平台、走廊等作内场固定照明使用。

性能特点：

● 通过国家权威机构防爆灯具，完全执照国家防爆标准生产，可在易燃易爆场所安全可靠工作。

● 灯管选用高光效、长寿命的冷白光源荧光灯，无热辐射，适合长时间工作照明，良好的电磁兼容性，不会对输电网络造成干扰。

● 外壳选用SMC模压成形，灯罩选用聚碳酸酯注射成形，具有高透光率和防紫外线老化功能、强度高，能承受强冲击，并具有防强腐蚀性能。

● 灯具采用曲路密封式结构，具有较强的防水、防尘功能。

● 内装镇流器箱为我公司特制的防爆电子镇流器，具有短路和开路保护功能，针对灯管的老化效应和漏气现象配有预防电路，使灯具能正常工作，并且高效节能cos  0.95.具有宽电压输入，在电压为170V~250V范围内均正常工作。并能保持恒功率输出，不影响输出光效。

● 内置隔离开关，当产品打开时自动切断电源，并可根据要求内装熔断器。电缆或钢管布线。

● 采用双向压紧方式，并具有自动锁紧功能，随着密封条回弹的下降内置的弹簧自动将灯具进一步压紧。

技术参数：

● 额定电压：AC220V/50Hz

● 配装灯管：1X20W/1X40W

● 应急起动时间：0.3S

● 充电时间：24h

● 应急照明时间：90min

● 电缆规格:φ10mm~ φ14mm

● 引入口规格：G3/4"

● 连接件规格： 4mm2导线可靠连接

● 重量：9.4kg

品质保证:

- 公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

海洋王泛光灯 海洋王强光灯 海洋王投光灯 海洋王强光工作灯 泛光工作灯 海洋王防眩灯 防眩灯 防眩顶灯 防眩泛光灯 海洋王防眩泛光灯 节能广场灯 长寿顶灯 海洋王节能广场灯 海洋王长寿顶灯  防眩悬挂灯 防震投光灯 海洋王防震投光灯  宽压荧光灯 海洋王高效场馆顶灯 高效场馆顶灯 全方位自动泛光工作灯 轻型升降泛光工作灯 升降灯 自动泛光灯 全方位移动照明灯塔 辅助照明灯 节能通道灯 免维护顶灯 防眩棚顶灯 节能热启动泛光灯 节能泛光灯 海洋王节能泛光灯

品牌：信远 海洋王   乐清海洋王  中国海洋王 http://www.cxinyuan.com

温州市信远照明工程有限公司

销售热线：0577-62125555

联系人：李先生   18058309111