广州凯浩机电设备有限公司
    地　　址：广州市海珠区福场路5号富力金禧商务中心1106房
    联系电话：020--89209269    020--89209250
    传　　真：020--89209226
    手　　机： 13826432801
    联 系 人：卢美瑞
    公司网址：http://www.cayhao.cn	
    商务 QQ: 2291558276
 竭诚为您服务！充足的库存，热情的服务，实惠合理的价格是您的长久伙伴。您的选择从我这里开始

欢迎您的来电查询，下单，希望合作愉快！

| 6ES7 312-1AE13-0AB0 | CPU312,16KRAM, MAX 256DI/O,64AI/O,MMC |
| --- | --- |
| 6ES7 312-5BE03-0AB0 | CPU312C,32KRAM,本机10I/6O ,MAX 256DI/O,64AI/O,40PIN |
| 6ES7 313-5BF03-0AB0 | CPU313C,64KRAM,MAX 1016DI/O,253AI/O，2个40PIN |
| 6ES7 313-6CF03-0AB0 | CPU313C-2DP,64KRAM,MAX 8192DI/O,512AI/O，40PIN |
| 6ES7 314-1AG13-0AB0 | CPU314,48KRAM,MAX1024DI/O,256AI/O,MMC |
| 6ES7 314-6BG03-0AB0 | CPU314, 96KRAM,MAX1024DI/O,256AI/O,MMC |
| 6ES7 314-6CG03-0AB0 6ES7 315-2AG10-0AB0 6ES7 307-1BA00-0AA0 | CPU314C-2DP,96KRAM,MAX8192DI/O,512AI/O,2个40PIN CPU315-2DP,128KRAM,MAX16384DI/O,1024AI/O,MMC S7-300电源DC24V,2A |
| 6ES7 307-1EA00-0AA0 | S7-300电源DC24V,5A |
| 6ES7 307-1KA01-0AA0 | S7-300电源DC24V,10A |
| 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 数字输入模块32点入,DC24V |
| 6ES7 321-1BH02-0AA0 | 数字输入模块16点入,DC24V |
| 6ES7 321-1FF01-0AA0 | 8点120V/230VAC 输入 |
| 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 数字输出模块32点出,DC24V,0.5A |
| 6ES7 322-1HF01-0AA0 | 数字输出模块8点继电器出,AC220V,2A |
| 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 数字输出模块16点出,DC24V,0.5A |
| 6ES7 322-1HH01-0AA0 | 数字输出模块16点继电器输出2A |
| 6ES7 322-1FH00-0AA0 | 数字输出模块16点输出0.5A |
| 6ES7 323-1BH01-0AA0 | 数字输入/输出模块,8入/8出,DC24V,0.5A |
| 6ES7 323-1BL00-0AA0 | 数字输入/输出模块,16入/16出,DC24V,0.5A |
| 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模拟量输入模板,8通道,0~10V,4~20MA |
| 6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模拟量输入模板,2通道 |
| 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模拟量输出模板,4通道,0~10V,4~20mA |
| 6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模拟量输出模板,2通道 |
| 6ES7 340-1AH02-0AE0 | 点对点通讯模板,CP340-1A,带RS232C口 |
| 6ES7 340-1AH01-7BA0 | CP340软件手册 |
| 6ES7 340-1CH02-0AE0 | 点对点通讯模板,CP340-1C,带RS485口 |
| 6ES7 350-1AH03-0AE0 | 单通道计数模块(FM350-1) |
| 6ES7 350-1AH00-7BG0 | FM350-1组态软件手册 |
| 6ES7 350-2AH00-0AE0 | 8通道计数模块（FM350-2） |
| 6ES7953-8LF20-0AA0 6ES7953-8LG11-0AA0 6ES7953-8LJ20-0AA0 6ES7953-8LL20-0AA0 6ES7953-8LM20-0AA0 | MMC 64K MMC 128K MMC 512K MMC 2M MMC 4M |
| 6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 前连接器,20针 |
| 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 前连接器,40针 |
| 6ES7 390-1AE80-0AA0 | 导轨,480mm |
| 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 导轨,530mm |
| 6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 导轨,830mm |
| 6ES7 360-3AA01-0AA0 | 中央模板接口模板 |
| 6ES7 361-3CA01-0AA0 | 扩展模板接口模板 |
| 6ES7 365-0BA01-0AA0 | 接口模板(一对),带1M电缆 |
| 6ES7 368-3BB01-0AA0 | 接口模板连接电缆,1M |
| 6ES7 368-3BC51-0AA0 | 接口模板连接电缆,2.5M |
| 6ES7 972-0CB20-0XA0 | PC MPI电缆 |
| 6ES7 972-0BA41-0XA0 | L2网接口不带编程口 |
| 6ES7 972-0BB41-0XA0 | L2网接口带编程口 |
| 6ES7 972-0AA01-0XA0 | RC485 L2/MPI中继器 |
| 6GK1 561-1AA01 | CP5611 PCI通讯卡 |
| 6GK1 561-3AA01 | CP5613 PCI通讯卡 |
| 6GK7 342-5DA02-0XE0 | CP342-5通讯模块 |
| 6ES7 354-1AH01-0AE0 | FM354 伺服电机定位模块 |
| 6ES7 355-0VH10-0AE0 | 带4个模拟输出的四通道闭环控制模块 FM355C |
| 6ES7 355-1VH10-0AE0 | 用于4个步进或脉冲控制器的闭环控制模块FM355S |

广州凯浩机电设备有限公司
    地　　址：广州市海珠区福场路5号富力金禧商务中心1106房
    联系电话：020--89209269    020--89209250
    传　　真：020--89209226
    手　　机： 13826432801
    联 系 人：卢美瑞
    公司网址：http://www.cayhao.cn	
    商务 QQ: 2291558276
 竭诚为您服务！充足的库存，热情的服务，实惠合理的价格是您的长久伙伴。您的选择从我这里开始

欢迎您的来电查询，下单，希望合作愉快！