拖曳电缆，也被称为拖链电缆或坦克链电缆，是一种专为高柔性需求而设计的电缆。以下是对拖曳电缆的详细介绍：

### 一、定义与特性

拖曳电缆是一种能够随着拖链的移动而灵活伸缩的电缆，具备出色的耐磨性、抗弯曲、耐扭转等特性。它在外力作用下结构稳定，能保持在移动状态下结构稳定，且零位移。

### 二、产品结构

拖曳电缆的结构通常包括护套、导体、绝缘层和保护层四个部分：

- 护套：采用高强度聚氯乙烯或丁晴橡胶材料，以防止电缆在拖曳过程中受损。

- 导体：采用多股铜或铝线，以保持电流传输的稳定性和可靠性。多股导体使得电缆状态更软，更易随拖链移动。

- 绝缘层：同样采用聚氯乙烯或丁晴橡胶材料，以防止漏电和短路。

- 保护层：采用低磨擦、高硬度的PVC材料，进一步防止电缆在拖曳过程中受损。

### 三、应用领域

拖曳电缆广泛应用于各种连续往复运动的工业场合，特别是在机械自动化领域。具体来说，它可用于以下场景：

- 工业电子系统、自动化设备、机器人等。

- 大批量粒状物料的连续装卸、港口水运、矿产开掘等。

- 发电工业、水泥工业等粒状散料存储料场的堆取作业。

- 矿山、电力、冶金、石油化工、船舶工业等行业。

### 四、选型考虑

在选择拖曳电缆时，需要考虑以下因素：

- 电缆长度：根据实际应用场景确定所需的电缆长度。

- 电缆直径：根据拖链的尺寸和电缆的弯曲半径来确定。

- 材质：根据工作环境和电缆的耐磨、耐温等要求选择合适的材质。

- 耐温等级：确保电缆能在工作温度范围内正常工作。

### 五、注意事项

- 在使用过程中，应避免电缆过度弯曲或扭曲，以免损坏电缆结构。

- 定期检查电缆的磨损情况，及时更换磨损严重的电缆。

- 确保电缆在拖曳过程中不受外力拉扯或挤压，以延长电缆的使用寿命。