隔声门

产品简介：

隔声门是噪声控制工程中不可缺少的重要构件，用于隔离房间的各种噪声源，防止室内噪声通过门对周围环境造成污染，或者隔离周围环境的噪声源通过门对室内造成噪声污染。

本系列产品为钢制隔声门，广泛用于各种厂房、机房、影剧院、演播厅、舞厅、卡拉OK厅、录音室、试听室、会议室、医院病房等场所，更多地作为隔声间、隔声罩的配套构件使用。

结构性能：

门框和门扇采用镀锌板制作，门芯填充超细离心玻璃棉板，五金配件采用重载合叶及压紧锁具，密封条为高分子材料，表面可进行喷塑处理。

钢制隔声门上可以设置观察窗，镶嵌双层钢化玻璃，门框与门扇的密封形式有单道密封和双道密封，隔声等级分为四类，如下表：

| 隔声门的隔声等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 级 | I | II | III | IV |
| 计权隔声量 | 45>Rw≥40 | 40>Rw≥35 | 35>Rw≥30 | 30>Rw≥25 |

主要特点：

- 独特、科学的声学设计，具有超强隔声效果。

- 采用多道密封结构、专用密封胶条，水密性和气密性强。

- 轻钢框架结构，强度大，结实耐用，不易变形。

- 采用高品质、高性能的五金件，隔声门开启机构灵活方便。

- 对特殊规格尺寸及材料要求的门，我司可另行设计。

型号规格：

CJ-GSM型隔声门外形尺寸可根据实际要求定制，安装形式适用于不同的建筑围护结构。