氧气调节阀

一、氧气调节阀概述：

氧气阀门在物理化学实验中，经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中。

二、氧气调节阀主要连接尺寸：

| 公称通径 |  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ A |  |  | 282 |  | 308 |  |  | 394 |  |  | 498 |  |  |
| L | PN16 ， 40 |  | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
|  | PN64 |  | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
| H 1 | PN16 |  | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 |
|  | PN40 |  | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 118 | 135 | 150 | 188 |
|  | PN64 |  | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 148 | 173 | 208 |
| H | 标准 型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 687 | 835 | 889 | 981 |
|  |  | PN40 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 695 | 845 | 896 | 1000 |
|  |  | PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 |
|  | 散热高温型 |  | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 |  |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。