A37HA38Y双联安全阀

一、概述：

A37H双联安全阀》也是国内安全阀生产厂家之一。在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业具有较高的知名度及影响力，我厂自创办以来不断以科技创新，努力开发以国代进，主要按中国GB、JB、美标API、ANSI、英国BS、德标DIN、法国NF、日本JIS、JPI标准生产。并可根据用户特殊要求冶炼和制造。产品畅销全国各地，并远销中东、东南亚、欧美等十多个国家和地区。阀体材质：黄铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢等。工作压力0.6Mpa-69.0Mpa。工作温度：-196℃-1000℃。连接方式：法兰、焊接、内螺纹、外螺纹、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、蜗轮、气动、液动、电动。适用石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。

适用于工作工作温度≤350℃的蒸汽，空气等介质的设备和管路上，当设备和管路内压力超过允许值时，阀门自动开启，继而全量排放，当压力降低到规定值时，阀门自动关闭，保证设备和管路的安全运行。A37H、A43H、A38Y双联弹簧式安全阀适用于工作温度在-40～80℃的液化石油气的液相出口管上，当进出口压差0.5MPa时液化石油气能自动回流入罐。

三、主要性能参数：

| A37H型公称通径（mm） | 80 | 100 | 125 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相应的A47H型公称通径（mm） | 65 | 80 | 100 |

| A38Y型公称通径 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相应的A48Y型公称通径DN（mm） | 50 | 65 | 125 |

四、主要连接尺寸：

| 型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-ød1 | L | L1 | L0 | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A37H-16C A43H-16C | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 |  | 20 | 3 |  | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
|  | 80 | 40 | 200 | 160 | 135 |  | 20 | 3 |  | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 |
|  | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 |  | 20 | 3 |  | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 |
|  | 100 | 65 | 220 | 180 | 155 |  | 22 | 3 |  | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 |
|  | 125 | 80 | 250 | 210 | 185 |  | 22 | 3 |  | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话