电子测温放料阀

一、概述：

电子测温放料阀我厂专业生产搪瓷电子测温放料阀，该阀门耐防腐、耐高温、耐压力，采用进口钛钢探头，抗腐蚀极强，反应极为灵敏，具有其它搪瓷放料阀无法比拟的优点，广泛应用于各类高危反应器内。

二、主要产品详情：

使用材质：搪瓷钢; 压力范围：1.0（MPa）; 型号：DN125/80. 用途：化工.

三、的技术参数
1. 测量介质：各种气体、液体。
2. 介质温度：-200-2300℃
3. 环境温度：-40-85℃
4. 环境湿度：≤85%RH
5. 测量范围：-199—2300℃
6. 准确度： 优于0.2%FS。
7. 显示：    5位0.56"数码管。显示范围：-1999—99999
8. 输出信号： 4-20mADC, 负载电阻250-500Ω

4路继电器常开触点：6A/220VAC 10A/24DC
             （常闭触点输出需定制）
9. 供电电源：220VAC±10%或24VDC
10. 温度接口： M20×1.5 标准螺纹、DN25法兰安装（可用户定制）
11. 温度接口材料：不锈钢（     ）
12. 外壳：不锈钢圆盘≤100
13. 通讯：RS485

四、特点：

1、耐高温,-20℃-200℃；

2、耐腐蚀：可以耐除氟化氢、温度在180℃以上的浓磷酸、强碱以外的一切介质；

3、耐压力：0.6-1.6MP；

4、反应快：0.01s；

5、测量准：误差0.02摄氏度。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话