Q41F铜球阀

一、概述：

| 连接形式：螺纹 | 结构形式：固定球球阀 | 公称通径：DN15-300(mm)（mm） |
| --- | --- | --- |
| 适用介质：各种高腐蚀化学介质 | 压力环境：高压 | 工作温度：高温 |
| 标准：国标 | 流动方向：单向 | 驱动方式：手动 |
| 零部件及配件：配件 | 用途：锁闭 | 类型(通道位置)：直通式 |
| 作用对象：水 |  |  |

三、主要连接尺寸：

| PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 130 | 82 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 130 |
|  | 20 | 140 | 100 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 140 |
|  | 25 | 150 | 104 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 150 |
|  | 32 | 165 | 134 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-18 | 170 |
|  | 40 | 180 | 140 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 230 |
|  | 50 | 200 | 155 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 230 |
|  | 65 | 220 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 300 |
|  | 80 | 250 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 400 |
|  | 100 | 290 | 222 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 400 |
|  | 125 | 400 | 236 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 1100 |
|  | 150 | 400 | 295 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 1100 |
|  | 200 | 500 | 342 | 360 | 320 | 282 | 34 | 4 | 12-25 | 1500 |

四.产品特征：

1.适用介质：水、气、油品、天然气和酸碳腐蚀性介质

2.适用温度：-196-350℃

3.驱动方式：手动、气动、电动、波动等

4.公称通径：DN15-250mm　1/2″-10″

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。