GLY量油孔

一、概述：

量油孔为脚踏式、装于油罐顶部，用于测量罐内油品的标高和测度及取样等作用。带放水管排污孔装于轻质油罐，清扫罐时从此孔排出污泥，平时可以从此放水管排出罐内的污水。

二、连接尺寸：

| 规格 | 图号 | 重量 （Kg/台） | 安装尺寸（毫米） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | L | G(法兰PN16) |
| DN50-A | GLY-50 | 228 | ?53 | 75 | JB81-59 |
| DN80-B | GLY-80B | 230 | ?81 | 75 | JB81-59 |
| DN100-C | GLY-100C | 231 | ?106 | 80 | JB81-59 |
| DN150-D | GLY-150D | 235 | ?149 | 100 | JB81-59 |

- 三．工作原理：

为脚踏式、装于油罐顶部，用于测量罐内油品的标高和测试及取样等作用。订货时请指明产品名称、型号、规格

四、规格

| 规格 | 图号 | 重量 （Kg/台） |
| --- | --- | --- |
| DN150 | GLY-150 | 7.6 |
| DN100 | GLY-100 | 5.5 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话