DX20BX双控比例式减压阀

一、DX20BX双控比例式减压阀概述：

DX20BX双控比例式减压阀是一种DX系列新型的产品，其广泛用于高层建筑、钢厂、自来水厂、城市管道当中。该阀门应用项目当中效果非常稳定，采用双控式设计，阀门能够依靠本身能量使出口压力保持稳定在设定植，即出口压力不因进口压力 及流量的变化而变化，确保系统循环通畅无阻，使阀门能安全可靠地运行。

- DX20BX双控比例式减压阀主要详细参数：

| 公称压力（Mpa） | 壳体试验压力（MPa） | 密封试验压力（MPa） | 适用介质 | 介质温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |

- 三、DX20BX双控比例式减压阀主要连接尺寸：

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 205 | 216 | 250 | 320 | 365 | 415 | 500 | 605 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1150 |
| H | 320 | 367 | 400 | 452 | 522 | 592 | 696 | 810 | 943 | 1200 | 1230 | 1230 | 1270 | 1600 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。