- FDT10H丝扣锁闭调节阀

一、产品简介：

FDT10H丝扣锁闭调节阀适用于公称压力≤1.6MPa和≤2.5MPa介质温度 1~200℃和≤350℃蒸汽水管路上作为调节流量之用。按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀，这时阀杆带动阀瓣下降，直使两锥形密封面接触达到严禁地将管路关闭为止。本厂生产的手动调节阀适用于声条集中供热和区域供热的佳节能产品，以调节流量为主。

二、产品结构特点 ：

按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀，这时阀杆带动阀瓣下降，直使两锥形密封面接触达到严禁地将管路关闭为止。本厂生产的手动调节阀适用于声条集中供热和区域供热的佳节能产品，以调节流量为主。

三、性能特点

1、改善供热工况：凡是采用手动调节阀的线性及热力点，都可以按着设计工况进行流量调节，达到良好的
温度工况，这种调节阀比闸阀、截止阀调节性能好，它具有近似直线调节性能，因此，各采暖建筑物冷热不均
的现象得到有力的改善
       2、节省能源：热力管网由于温度压力的失调，造成某些支流量过大，使一些建筑温度过高，用户不得不开
窗户，大量热能白白浪费掉，由于分支安装了手动调节阀，克服了温度压力失调，避免开窗户，达到节约能源
的目的。
       3、改善管网水力工况：手动调节阀能按照额定流量进行控制，将管网超量运行的流量降低，使原本水工况
恶化程度得到一定改善。

四、参数：

| 品牌 |  | 型号 | FDT10H |
| --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 碳钢 | 连接形式 | 内螺纹 |
| 公称通径 | 15（mm） | 适用介质 | 水 |
| 压力环境 | 低压 | 工作温度 | 常温 |
| 流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 手动 |
| 零部件及配件 | 手轮 | 形态 | 旋塞式 |
| 类型(通道位置) | 直通式 | 标准 | 国标 |
| 密封形式 | 硬密封型 |  |  |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话