GDX-50/75型便携式X射线机技术参数

| * 输出图像尺寸： | Φ50mm |
| --- | --- |
| * 观 察 厚 度： | <300mm |
| * 分 辨 率： | >4LP/mm |
| * 输出屏光亮度： | >40cd/m2 |
| * X 球 管 高 压： | 35-75kV |
| * X 球 管 电 流： | 0.2-0.5mA |
| * X 射 线 漏 率： | <1.0mGy/h |
| * 主 机 重 量： | 3.6kg |
| * 功 耗： | 200W |
| * 电 源： | 220V50HZ |

配置清单

主机     1台

外接电源 1台

屏蔽板   一块

仪器箱   1台

中国科学院西安光机所威海光电子基地

2018年元月