高压消解罐

简介：高压消解罐也叫压力溶弹、高压釜、闷罐、消化罐、聚四氟乙烯高压罐、钢衬消化罐等。

我公司对此推出高压消解罐，解决了样品消解难题。内杯可配套我单位赶酸仪后期做赶酸、前期预消解专用，广泛用于气相、液相、等离子光谱质谱（ICP–MS）、原子吸收和原子荧光等化学分析方法的样品前处理，食品、地质、冶金、环保、商检、化工、核工等系统，消解农残、稀土、食品、水产品等中铅、铬、砷、汞、铜、镉等重金属消解及样品前处理。

高压消解罐特点：

1、密封性好：高压消解罐的内杯凹凸榫槽设计,内杯盖尖底设计，方便实验结束后样品收集。

2、安全：设计独特，做工精细，杯顶有泄气孔，安全系数高即使在温度失控的情况下，只会内杯变形，外罐不会坏；精选材质，未添加回料，洁净的加工环境，优化了加工工艺，确保极低的本底。

3、消解效率高，能力强，能消解许多传统方法难以消解的样品，适应面广。

4、内杯元素空白值低，提高分析的准确度和精密度，降低了工作强度和对环境的污染

5、内杯/外罐顺序编号，方便均等机会使用。

6、材质：高密度聚四氟乙烯

7、成本低，使用简便。前期后期投入少，操作简单操作人员使用前无需要培训，维护简单。

另外：进口聚四氟乙烯（TFM）材料，金属元素空白值低，铅、铀含量小于0.01ppb,无溶出与析出，其中TFM与四氟相比最大的优点：同等实验条件下，其高温反应下的抗变形性、耐渗透性以及可恢复性均优于四氟乙烯材质；

| 品名 | 规格 （ml） | 材质 | 工作温度℃ | 压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压消解罐 | 5 | 内杯：实验级高纯PTFE/进口TFM 外罐：国标不锈钢 | PTFE:200℃ TFM:230℃ | 5MPa |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |
|  | 其他规格可定制 |  |  |  |

高压消解罐：利用罐体内高温高压密封体系（强酸货强碱）的环境来达到快速消解难溶物质的目的，可使消解过程大为缩短，且使被测组份的挥发损失降到最小，提高测定的准确性，是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。

注意：有害元素检测专用高压消解罐，在烘箱中使用温度可以达到200℃，耐受压力5MPA。内杯采用实验级高纯聚四氟乙烯（PTFE）材料，金属元素空白值低，铅、铀含量小于0.01ppb，无溶出与析出，未添加回料具有极低的本底，外罐采用国标不锈钢，而且内杯还可以配套赶酸器在后期做赶酸、消解实验。

我公司独家研发的“消解罐TFM内杯”特性：

1、耐高低温：-200～+260℃。

2、国内独家研发的TFM内杯消解罐，内杯/外罐数码防伪编号，方便均等机会使用。内杯盖尖底设计，方便实验结束后样品收集；

3、与PTFE相比：高温高压下抗变形、耐渗透、可恢复性更好，透明度稍好，且高温下硬度是聚四氟乙烯的2倍；

4、具有极高的表面光洁度，内、外壁光滑不挂水，易清洗；

5、极低的金属溶出与析出，防污染，且不粘附样品，适用于痕量、超痕量、微量分析等；

6.经特殊工艺精加工，密封性能好；

7.耐强酸强碱，王水、氢氟酸、各种有机溶剂等。

南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：管悦               QQ：2581186465

电话：025-85418885         手机：138 138 71020

传真：025-85418885         E-mail：2581186465@qq.com