水处理过滤石英砂堆积密度

0.5-1.0mm粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m3； 
　 
1.2-2mm粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m3； 
　 
2-4mm粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m3； 
　 
4-8mm粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m3； 
　 
8-16mm粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m3； 
　 
16-32mm粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m3。