岗亭询价方案

材料和制作工艺

- 支撑柱：采用80mm*80mm管作支撑柱，厚度为1.5MM；

- 框架：采用钢管40mm*60mm的方管焊接而成，厚度为1.5MM；

- 外封板：金属雕花板，厚度为3-5cm（保温、防潮、隔热）；

- 内封板:优质装饰板5mm(亦称防火板或高密度板)；

- 窗户：优质塑钢窗；

- 玻璃：0.5cm钢化玻璃；

- 岗亭内壁：中间为方通架，内外衬木板，表层为装饰板；

- 底座：底层为角钢架，采用钢架托盘将木板托起，上铺2mm优质防滑铝板；

- 内吊顶：优质方格纹装饰板（塑扣板）；

- 外顶：中间为方通架，上铺木板，表层为优质镀锌板；

- 活动门：铝合金门

- 工作台面：不锈钢台面。

- 特殊的防水防漏雨结构，保证亭体内部干燥；

- 标准配置：高级节能吸顶灯、开关、插座、暗敷电路、工作台面、通风口、空调架；

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 颜色 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 欧式岗亭 | ZA-GT- | 1 | 22230 | 待定 | 22230 |
|  |  | 2400+4000+3000 |  |  |  |  |
| 备注：含专票 不含运费 总计（人民币）：22230元 |  |  |  |  |  |  |

欧式岗亭主要构成为：玻纤瓦+金属雕花板

面采用坚硬的天然色彩矿砂,永不褪色；

玻纤瓦：

2、有效吸收屋面雨滴撞击声及外界噪声的效果；
3、安装方便,工效高,能节省工期及施工成本；1、表
4、每片约1.2kg,8-1kg/m2,搬运方便,减轻结构荷载,降低基层及结构造价；
5、二十多种形状，有单色、双色、迷彩色等二十几种颜色，可随意组合，任意挑选；
6、不会在潮湿的季节及恶劣环境的影响下出现锈蚀、花斑、青苔等现象；
7、表面有坚硬的彩砂覆盖，有效地抵制紫外线的照射；内配有抗老化材料，提高产品使用寿命；
8、经阳光照射后（自粘胶达到一定程度），使瓦片之间牢固的粘合，形成一体，保证了屋面的整体性，使强风无处掀起瓦片； 
9、单层瓦均通过不透水性能测试,达到防水材料标准.标准的厚度与质量及多层叠合覆盖更加确保防水性能； 
10、不会因积灰而形成明显的污斑.即使在雨季也不会积留水渍,经雨水冲刷会显得更加洁净鲜艳；既为防水层又为屋面装饰瓦。

金属雕花板：

金属雕花保温板就是人们选择的装饰保温材料。它表面是经特殊图层处理过的优质彩色浮雕饰面金属板，中间层是经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起到隔热保温防潮作用的铝箔保护层。由于墙板本身具备着保温隔热、防水阻燃、轻质抗震、施工便捷、隔音降噪、绿色环保、美观耐久等特性，同时因其板体组装方式简单实用，不受季节环境限制，因此安装使用非常安全方便，四季皆宜。　　金属雕花板的十个优点：

1. 豪华美观的装饰效果，可以使岗亭突显档次与品位，装饰效果极佳；

2. 施工快速，施工速度比其它板材施工速度快一倍以上；

3. 由亚铝合金钢板压型，使用寿命长，板材寿命50年以上；

4. 保温、隔音，相当于4cm厚度聚苯板的保温隔音效果；

5. 花色品种丰富，有砖纹、石头纹、大理石纹等一百多个品种，更有50多种颜色供您选择；

6. 重量极轻，搬运、运输方便，安装快速；

8. 硬度高，耐冲击性能好，耐风压性强；

9 防火阻燃，无毒气产生；

10. 热通道双层幕墙，具有呼吸式通风构造，无需增加构造。

参照样式：