E5071C网络分析仪，E5071C价格具有同类产品中最高的射频性能和最快的速度，并具有宽频率范围9 kHz 至 8.5 GHz / 300 kHz 至 20 GHz和全面的功能。E5071C是制造和研发工程师们测试频率范围在 20 GHz 以内的射频元器件和电路的理想解决方案。

E5071C最新特性：新款 20 GHz 选件可将 E5071C ENA 系列网络分析仪的频率范围扩展至 20 GHz。新款 20 GHz 选件支持双端口（选件 2K5）和四端口（选件 4K5）两种配置，可用于测量各种成分，例如 WLAN、WiMAX?、UWB 或任何 4G 技术中的无源器件的第三个谐波。

E5071C广泛的动态范围：在测试端口处具有 > 123 dB 的动态范围（典型值）

极快的测量速度：全双端口校准时为 41 ms，1601 点

低迹线噪声：70 kHz 中频带宽（IFBW）处为 0.004 dB rms E5071C集成的 S 参数测试装置 ?端口选项：2 端口和 4 端口平衡测量能力（4 端口选件）

频率选件：9 kHz 至 4.5 GHz/8.5 GHz、100 kHz 至 4.5 GHz/8.5 GHz （带有偏置 T 型接头）、300 kHz 至 20 GHz（带有偏置 T 型接头）

E5071C内置 Visual Basic 应用程序设计语言（VBA）