进口高温电动调节阀

概述：

德国力特电动高温调节阀是由3810系列(PSL系列)电子式电动执行机构和高温调节阀体组成，由3810系列(或者PSL系列)电动执行器和精小型调节阀体组成，内含饲服功能，接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。电子式电动高温调节阀调节机构采用平衡式阀塞结构，电子式电动高温调节阀具有阀稳定性好，不易震动，噪音低，对温度敏感性小，允许使用压差不大、温度较大等特点。电子式电动高温调节阀广泛使用于流量大，温度高，泄漏量要求不严格的场合。

产品特征：

技术规范基本设计：JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112～9124、JB/T79-94等

测    试：ASME B16.104

尺寸范围：DN15～DN300

压力等级：1.0～6.4MPa

介质温度：-29℃-680℃

壳体材料：碳钢、不锈钢

适用介质：气体、液体、蒸汽

操作方式：电动 技术参数 可提供直线、等百分比固有流量特性

作用方式:电开式(K)、电关式(B)

动作灵敏、连线简单

流量大、体积小

电源电压:220V、50Hz

信号范围(DC):0～10mA、4～20mA、1～5V、0～10V  详细资料

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

LIT高温电动调节阀制造标准：国标、德标、美标。

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com