进口电动三通分流调节阀

德国力特<LIT>电动三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用LITDKZ直行程电动执行机构，接受0~10或4~20mA.DC信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体，或不同温度的同种流体，混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体，本系列产品口径由25mm至200mm，公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa，温度范围-60℃至450℃，控制信号为0~10或4~20mA.DC。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。

产品特点

流体对阀芯作用方向都处于流开状态，故工作稳定性好。

除了阀盖处衬套导向外，阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积大，工作可靠。

伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高调节精度。

电动操作器有多种形式，可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC

电子型电动调节阀可直接电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。

节省自动化投资，与单座、双座或套筒调节阀相比，组成同样的系统可省掉一个阀，简化系统，节省投资。

波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，诸绝流体外漏。

零件材料

阀体、阀盖：HT200、ZG230~450ZG、1Cr18Ni9Ti

阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊

填料：聚四氟乙烯

推杆、衬套：2Cr13

德国力特<LIT>此类产品主要业绩：中化国际石油公司，云南冶金集团股份有限公司，海天轻纺集团等

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com