进口水用调节阀

概      述：

水用调节阀，是由3610L型电子式电动执行机构和Cv3000系列小口径单座调节机构组成，无须另配伺服放大器，有输入信号和电源即可控制运转，连接线简单、可靠。小口径单座调节机构，具有体积小，重量轻，调节精度高，阀体呈S型光滑通道，压降损失小，流通能力大，可调范围广，主要应用于小流量或微小流量的自动调节及要求高精度控制的场合。

标准规范:

公称通径：DN20、25、32、40

公称压力：ANSI 150LB～1500LB

连接形式：法兰、焊接

适用温度：－46～580℃

主要性能：

泄 漏 量：

金属阀座：符合ANSI Bl6.104 IV级， 小于额定的Cv的0.01％;

软 阀 座：符合ANSI Bl6.104 Vi级，小于额定Cv的0.01％;

快开阀芯：小于额定Cv的0.00001％

回   差：1％(带定位开关)/3％(不带定位开关)

线   性：±1％(带定位开关)/±5％(不带定位开关)

备   注：采用标准的金属石墨填料.

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

制造标准：德标、美标、国标。

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com