进口蒸汽气动调节阀

概     述:

气动单座调节阀就是以压缩空气为动力源，以气缸为执行器，并借助于电气阀门定位开关、转换器电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门，实现开关量或比例式调节，接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的：流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单，反应快速，且本质安全，不需另外再采取防爆措施。

标准规范:

公称通径：DN20～600

公称压力：ANSI 150LB～1500LB

连接形式：法兰、焊接

适用温度：－46～380℃

主要性能:

泄漏量:

金属阀座:小于阀额定容量的0.01％,符合ANSI B16.104 IV级;

软阀座:小于阀额定容量的0.0000001,符合ANSI B16.104 VI级;

回差:3％（不带定位开关）;1％（带定位开关）;

线 性:±5％（不带定位开关）;±1％（带定位开关）;

可调范围:50:1

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

制造标准：德标、国标、美标。

德国力特产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com