进口油用气动调节阀

概述：

德国力特<LIT>气动调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构和低流阻调节机构组成。流体通道设计采用S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确。 广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值,特别适用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。

产品特征：

技术规范基本设计：GB/T 17213.1

测       试：ASME B16.104

尺寸范围：DN15～DN500

压力等级：1.6～16MPa

壳体材料：碳钢、不锈钢

适用介质：气体、液体

操作方式：气动 技术参数 固有流量特性:直线、等百分比

压力调节范围(KPa):20～100、40～200、80～240

气源压力Ps(MPa):0.14～0.4

工作温度(℃):-20～200常温型、-46～550中温型

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

德国力特<LIT>气动薄膜单座调节阀制造标准：国标、德标、美标。

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com