进口气动单座调节阀

气动薄膜单座调节阀 概述

德国力特气动单座薄膜调节阀采用顶部导向结构，配用多弹簧执行机构，流道呈S流线型。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点，可用于苛刻的工作条件。特别适用于允许泄露量小、阀前后压差不大的场合。本系列产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种型式。产品公称压力等级有PN1.6、4.0、6.4、10.0；阀体口径范围DN20-300，适用流体温度-196-+560℃范围内多种档次。泄露等级有Ⅳ级、Ⅴ 级、Ⅵ级。流量特性有直线、等百分比特性。多种品种规格可供选择。

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

德国力特<LIT>此类产品主要业绩：中化国际石油公司，云南冶金集团股份有限公司，海天轻纺集团等。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com