进口气动对夹刀形闸阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

概述：

气动对夹刀形闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。

广泛应用于食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。

进口气动对夹刀形闸阀

特点：

气动对夹刀形闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。

多用于要求快速切断或开启的场合。

1.双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；

2.单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

进口气动对夹刀形闸阀

可选附件：

1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。

2、接近开关

3.气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。

4、电/气阀门定位开关（调节型用）。

进口气动对夹刀形闸阀

产品性能参数：

规格范围：DN50-DN600

温度范围：-20℃≈350℃

压力范围：PN10  PN16

阀体材质：铸钢/不锈钢/耐高温钢

阀杆材质：不锈钢/耐高温钢

阀盖材质：与本体一样

阀板材质：不锈钢/耐高温钢

连接方式：对夹式

适用范围：水、污水、浆液、灰渣、煤灰粉、固体颗粒等介质

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com