进口美标刀闸阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

主要规格 / 特殊功能:

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50~1200mm、NPS 2“~24”

适用温度：-38~+650℃（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体0.1×DN mm3/s）软密封：A级 （零泄漏）配套附件：安装法兰

◆原理特征

进口美标刀型闸阀

是一种新型结构的阀门，产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观，产品的设计制造符合美国国家标准ANS1B16.34,美国BS1873等国外先进标准要求。

德国力特<LIT>进口刀型闸阀的结构分软密封和硬密封，与其他刀型闸阀不同的是美国VTON威盾进口软密封刀型闸阀具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成；

可以很方便的更换用损了的密封圈，而且可以根据客户需求做成四氟密封，并且能很好的达到密封要求。

彻底弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。并且支架也是采用铸造成型结构，使得阀门具有更好的牢固性和使用性。是造纸、工矿、污水、化工、食品领域首选产品。

如果您有需要求购德国力特<LIT>进口刀型闸阀，了解进口刀型闸阀原理，进口刀型闸阀结构，进口刀型闸阀型号，进口刀型闸阀尺寸的需要；

欢迎来电咨询，我们将竭诚为您提供优质的产 品和服务！

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com