进口高温高压闸阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

产品概述 ：

德国力特<LIT>高温高压闸阀是最常用的截断阀之一，主要用来接通或截断管路中的介质，不适用于调节介质流量。闸阀适用的压力、温度及口径范围很大，尤其适用于中、大口径的管道。进口高温高压闸阀主要适用于火力发电站、核电站、石油化工及其它一般工业方面的耐高温高压环境。

进口高温高压闸阀产品特点：

1、进口高温高压闸阀中腔采用压力自紧式密封结构，内腔压力越高密封性能越好，支管两端为焊接连接，适应不同的接管要求。

2、闸板和阀座的密封面采用 司太立（ stellite ）钴基硬质合金堆焊而成，运动密封硬度高，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。

3、阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。

4、 电动阀门的开启和关闭由电动装置来控制，电动装置分别配有专用电机、减速器、转矩控制机构，现场操作机构，手、电动切换机构。除就地操作外，还可进行远距离操作。

德国力特<LIT>高温高压闸阀产品性能参数：

产品名称：进口高温高压闸阀

规格范围：DN15-DN1200

温度范围：-29℃≈650℃

压力范围：PN10-PN400

阀体材质：WC6/WC9

阀杆材质：WC6/WC9

阀盖材质：WC6/WC9

阀板材质：WC6/WC9+合金钢

连接方式：法兰

适用范围：高温蒸汽、烟气、油品、含热硫类液体

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com