进口黄铜电磁阀

原理结构：一步直动凹凸型活塞式

工作环境温度：-20-+40℃ -40-+80℃

线圈工作温度： +80℃

控制方式：常开、常闭

国际标准电压：ＡＣ２２０Ｖ、ＤＣ２４Ｖ

流通流体介质： 水、气、油 等

流通流体温度： <+60℃、<+120℃

流通流体压力： 6bar 、10bar、16bar

阀体材质：黄铜体

线圈连接方式：螺纹

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

密封结构：圆弧锥线与平面密封

泄漏量：零

★性能特点：通用性广、高灵敏性、长寿命性、严密性强

★工作范围：水处理设备等

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com