进口燃气快速切断电磁阀

产品用途：

本电磁阀系列，广泛应用于工业炉窑、锅炉、燃气管网、燃气处理厂、加气站、燃气泄露报警系统、安全保护系统、消防报警系统等成熟或者工厂易燃易爆戒指切断；当发现事故隐患时快速切断，及时遏制恶性事故发生。

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

结构特点：

不锈钢阀芯，在长期不动作情况下，通电启动阀门，关闭反应迅速

阀关闭后在通电或断电都不会自动开启，需手动拉开，保持打开状态

节能、安全、零泄漏

主要技术参数：

产品规格：DN15~DN500

适用介质：煤气、天然气、液化气、沼气、甲烷、瓦斯等气体或燃油

流通流体温度：-20~+100℃

介质压力：0~0.6Mpa

阀体材质：不锈钢、铸钢体、铸铁体

防护性能：防水、防爆

控制方式：常闭、常开

电源电压：DC12~127V  AC36~380V

连接方式：内螺纹、法兰

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

附加功能：手柄控制

泄漏量：零

工作原理：

A：当安全阀需要打开时，旋下防护罩（如防护罩中间有螺纹孔型，将它旋在联动杆上当手柄使用），用力拉手柄，阀打开。

B：当安全阀需要关闭时，线圈通电不超过30秒钟，阀1秒内迅速关闭。

手动功能：

安全阀需要关闭时，旋下手动防护罩，用力拉动手动柄，阀关闭。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com