进口高压锻钢球阀

产品概述：

进口高压锻钢球阀采用板簧预载的可动金属阀座结构，下装式阀捍，设置倒密封结构，能确保填料处可靠密封。密封力设计合理，启闭灵活，密封可靠，可用于含固体颗粒、料浆等耐较高温度的介质。

进口高压锻钢球阀产品性能参数：

产品名称：进口高压锻钢球阀

规格范围：DN15-DN200

温度范围：-40℃≈500℃

压力范围：PN16-PN320

阀体材质：A105/不锈钢

阀杆材质：SS304

阀盖材质：A105/不锈钢

阀芯材质：SS304

连接方式：法兰连接/ 对焊连接

适用范围：水、油品、蒸汽、气体、燃气及某些腐蚀性液体

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com