进口高温不锈钢球阀

产品概述:

进口高温不锈钢球阀是采用不锈钢材料为阀座,增强聚四氟乙烯做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等特点，扩大了球阀使用范围，广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业。适用介质：水、油品、蒸汽、气体、燃气及某些腐蚀性液体。

进口高温不锈钢球阀产品性能参数：

产品名称：进口高温不锈钢球阀

规格范围：DN15-DN100

温度范围：-20℃≈300℃

压力范围：PN40

阀体材质：SS304/SS316

阀杆材质：SS304/SS316

阀盖材质：SS304/SS316

阀芯材质：SS304/SS316

连接方式：法兰连接

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

适用范围：水、油品、蒸汽、气体、燃气及某些腐蚀性液体

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com