更多详情请登录：http://www.hngyb.com

更多详情请登录：http://wxl.csbeng.com。

更多详情请登录：http://ipump.csbeng.com。

DFA型耐腐蚀离心泵概述：

DFA型泵系单吸、多级、节段式耐腐蚀离心泵,适用于输送不含固体颗粒的腐蚀性液体.泵进口压力不得超过0.59Mpa(6kgf/cm2)。被输送液体的温度为-20~150℃。

DFA型耐腐蚀离心泵参数意义：

流量Q：15~50m3/h
                   扬程H：44~618m

DFA型耐腐蚀离心泵型号说明：

DF A 46  - 50*7

DF——表示单吸多级阶段式耐腐蚀离心泵

A——表示水冷轴承

46——泵设计点流量m3/h

50——泵设计点扬程m

7——表示级数

DFA型耐腐蚀离心泵结构特点：

DFA型泵吸入口、吐出口均垂直向下，采用滚动轴承，油脂润滑，轴承可用水进行冷却。轴向力由平衡盘平衡。轴封可采用软填料密封或机械密封。
   泵的过流部件材质为铸钢、铸不锈钢两类。如用户有特殊要求，订货时可向公司提出。
    DFA型泵与电机，公用底座配套供应。另外，公司还提供备件（其中有叶轮、轴套、密封环、导叶套、平衡盘、平衡环）。
    订货时，就根据输送介质的名称、浓度泵进口压力、使用温度对材质的腐蚀程度，合理选用泵的材质及密封形式。

注：泵的性能参数是以常温，重度为1000kg/m3的清水介质测得的。

联系人：刘芳

联系电话：0731-82038355

手    机：13107311505

传    真：0731-84749768

QQ：2276271337

联系地址：长沙市湘府东路二段517号

以上DFA型耐腐蚀离心泵为长沙三昌泵业有限公司发布，如在DFA型耐腐蚀离心泵在功能，性能上有什么问题，可以随时与我们联系，以上为DFA型耐腐蚀离心泵的大概介绍，如若需要可以随时与我们联系，谢谢！