更多详情请登录：http://www.hngyb.com

更多详情请登录：http://wxl.csbeng.com。

更多详情请登录：http://ipump.csbeng.com。

DF型耐腐蚀多级泵概述：

DF型泵供输-20℃~105℃，不含固体颗粒，有腐蚀性的液体，泵的进口允许压力为0.6MPa

DF型耐腐蚀多级泵性能范围：

流量Q：6.3~600m³/h

扬程H：17~850m

DF型耐腐蚀多级泵型号说明：

DF12-25*4

DF是耐腐蚀多级离心泵

12是指泵的设计点的流量是12m3/h

25是泵单级设计点扬程为25m

4是泵的级数为4

DF型耐腐蚀多级泵旋转方向：

从电机端向泵看为顺时针方向旋转。

DF型卧式多级离心泵主要零件材质：

泵的过流部件材质均为铸铁，轴的材质为45号钢。

DF型耐腐蚀多级泵成套范围：

泵于电机、底座配套供应，可配功用底座或本身底座，厂方还提供附件（包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀）和备件（包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套）。

联系人：刘芳

联系电话：0731-82038355

手    机：13107311505

传    真：0731-84749768

QQ：2276271337

联系地址：长沙市湘府东路二段517号

以上DF型耐腐蚀多级泵为长沙三昌泵业有限公司发布，如在DF型耐腐蚀多级离心泵在功能，性能上有什么问题，可以随时与我们联系，以上为DF型耐腐蚀多级离心泵的大概介绍，如若需要可以随时与我们联系，谢谢！

零件材质：

| 零件名称 | D | DM | DF |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸入、中、吐出段 | HT250 | ZGCr17Mo2-CuR | 铸钢或铸不锈钢 |
| 叶轮、导叶 | HT250 | KmTbCr15Mo3 | 铸钢或铸不锈钢 |
| 轴 | 45 | 45 | 鉻钢 |
| 半衡盘 | ZQA19-4 | ZGCr17Mo2-CuR | 铸钢或铸不锈钢 |