(请转装备部段先生)

风火轮J2360手持式打印型雷达测速仪介绍:

先上该款雷达测速仪的亮照：

| 风火轮三款雷达之简要比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | J2358 | J2359 | J2360 |
| 最大特点 | 超低速 | 拍照+低速 | 打印+超低速 |
| 测速范围 | 0-299km/h | 5-321km/h | 0.1-321.0km/h |

设计新颖，小巧轻便，灵敏度高

测速范围:汽车0.1-321公里/小时

测量距离:0-600米

测量精度:99.9%

精确度:100KM/H±0.1km/h

外部精确度:±0.1km/h

外部精确度校验:频率调节器(K频)

内部检测:96KM/h模拟多普勒信号检测内部集成电路,并显示发光二极管.

显示:三位整数,发光二极管,

锁定跟踪时间:同步跟踪,无错误输入.

温湿度要求:-45至80摄氏度;

相对湿度在:95%RH以下

J2360便携式雷达测速仪其他技术参数:

微波数据:
天线类型:锥型天线

透镜类型:精确地反射

极性:正极循环

接受类型:向下肖特基散粒发射,阻挡混合型发光二极管

微波信号:电容式二极管

雷达频率:K波段

基本数据:

体积小:250×81mm

重量轻:788g(含锂电池)可使用5到10小时

J2360低速雷达测速仪一体机标准配置:
便携式雷达测速仪主机一台(打印机)

充电器一个

仪器箱一个

说明书2本