转轮式蜂巢除湿干燥机. 特点：. 1.采用LED介面显示系统及自动故障显示功能.. 2.进口除湿轮，使用寿命长.. 3.适用于普通及光学除湿干燥 .. 4.有马达逆相和超载保护.. 5.有超温警报及故障显示功能.. 6.内部结构简单,故障底,维修方便.. 规格表： 型号; 风量 （m3/hr）; 再生电热 （kw); 再生风机 (kw); 干燥风机 (kw); 外型尺寸(mm) W*D*H; 重量 (kg). CJDR-60(E); 60; 2.7; 0.2; 0.375; 550*680*1150; 130. CJDR-80(E); 80; 3.8; 0.2; 0.75; 600*680*1200; 130. CJDR-120(E); 120; 3.8; 0.375; 0.75; 600*710*1380; 230. CJDR-150(E); 150; 5.4; 0.375; 1.1; 600*780*1480; 315. CJDR-200(E); 200; 5.4; 0.375; 1.5; 630*830*1450; 355. CJDR-300(E); 300; 7.2; 0.75; 2.2; 650*950*1550; 100. CJDR-400(E); 400; 7.2; 0.75; 3.75; 750*1050*1750; 180. CJDR-500(E); 500; 10; 1.9; 3.75; 750*1050*1750; 510. CJDR-700(E); 700; 10; 1.9; 5.5; 1100*1200*1900; 550. CJDR-1000(E); 1000; 15; 2.6; 7.5; 1100*1400*2250; 600....