刮研平板按GB/4986-85标准制造，工作面用研磨工艺，用于制件的研磨、量具修理，用本产品研磨后的制件表面粗糙度Ra≦0.08μm，一般尺寸和重量较小，刮研铸铁平板规格在100×100--800×600，大约30-50公斤，主要用来作为模具的垫板使用。 规格; 精度等级. 0级; 1级. 100×100; 4; 8. 200×200; 5; 10. 300×200; 6; 12. 300×300; 6; 12. 400×300; 6; 12. 400×400; 6; 12. 500×500; 14. 600×400; 14. 600×500; 14. 800×600; 16.