产品名称：FX直联式耐腐蚀自吸泵

部分型号参考：

25FX-8 25FX-8D 25FX-13 25FX-13D 25FX-13(A) 25FX-13D(A) 40FX-15 40FX-15D 40FX-18 40FX-18D 50FX-22 50FX-28 50FX-32  65FX-22 80FX-18 80FX-22 100FX-14 100FX-18 100FX-23 2FTC-22Z（卧式托架）

一、应用范围：

适用于输送有一定腐蚀性的液体，清洗系统，食品加工，医药卫生，污水处理，电镀漂染，精细化工，环保工程等，或其它设备配套使用。

二、性能及特点：

1、可输送有一定腐蚀性的液体；2、结构紧凑，无振动，噪音低，运行平稳可靠；3、采用优质机械密封，无泄漏，使用寿命长；4、采用开式叶轮，能处理污水和含有微细杂物的液体，输送能力强；5、首次使用加注水后，无需每次开机前加注水，省时方便；6、无特别要求，可用KFX型替代，铸铁材质请选TC系列产品；

三、型号及意义【例：25FX-13D(A)】：

1、25—进出口径为25mm;

2、 FX—不锈钢耐腐蚀自吸泵；

3、13—标准扬程为13M；

4、D—单相电（220V），无D表示三相380V；

5、A—配内装机械密封（MB1、109）；

6、B—配外置机械密封（WB2：F4、SiC)

四、材质选用：304   316  316L

五、机械密封选用：MB1（109氟胶、109乙丙）、WB2（F4、SiC）

六、联系方式

电  话：0769-28056176                        传真：0769-22176753

联系人：欧见平	                            手机：18664150951

邮  箱：ycsb0000@163.com	                Q  Q：290034570

网  址：www.020pump.com

地  址：广东省东莞市万江区莞穗大道136号