产品型号：伟创AC60-T3-5R5G型通用变频器（本公司还销售伟创中压如660V,1140V级的通用型与风机水泵型变频调速器）

品牌：伟创VIECH

类别：低压380V变频器，工控配套设备（节能控制器/变频调速器/节能调速器/变频控制器/变频控制柜/变频节能器）

类型；低压380V通用变频器，伟创变频器 / 伟创AC60-T3-5R5G变频器 / 伟创AC60系列通用型变频器 /  通用与风机水泵型合一型变频器 / 矢量控制型变频器 / 伟创变频器 / 通用变频器 / PID控制变频器 / 停电不停机变频器 / 伟创5.5KW通用变频器

工作参数：输入电压三相380V,额定电流13A,额定匹配电机功率重载通用型5.5KW，机器尺寸：241*151*170mm

包装：全新，原厂原包装

市场价：4150元，折扣电议；

超强的环境适应性

1、  工作电压范围宽，低电压时通过压调制技术，保证带载能力，对电网流涌（感应雷击），电网噪声，静电抗扰性达到严酷的工业级标准；

2、  标准产品全部采用三防漆处理，同时对温度或粉尘超标场合，还可提供防护加强处理措施，以满足在更严酷的环境下长期稳定运行的要求；

3、  全系列机器采用独立风道设计，中大功率机器更是采用密封设计，轻松应对恶劣的工业使用环境；

伟创AC60系列通用变频器
规 格单相220V         功率KW   额定电流(A)     长×宽×厚mm
AC60-S2-R75G          0.75     4A     191×131×138
AC60-S2-1R5G          1.5     7A     191×131×138
AC60-S2-2R2G          2.2     10A     241×156×170
AC60-S2-3R7G          3.7     16A     241×156×170
规格G/P380V       功率KW      额定电流G-P     长×宽×厚mm
AC60-T3-R75G-1R5P     0.75-1.5     2.5A-3.7A      191×131×138
AC60-T3-1R5G-2R2P     1.5-2.2     3.7A-5A    191×131×138 
AC60-T3-2R2G-3R7P     2.2-3.7     5A-8.5A    191×131×138
AC60-T3-3R7G-5R5P     3.7-5.5     8.5A-13A    241×151×170
AC60-T3-5R5G          5.5          13A            241×151×170
AC60-T3-7R5P          7.5     16A     322×200×189
AC60-T3-7R5G          7.5      16A     322×200×189
AC60-T3-011P          11     25A     390×238×212
AC60-T3-011G-015P     11-15     25A-32A    390×238×212 
AC60-T3-015G-018P     15-18     32A-38A    390×238×212 
AC60-T3-018G-022P     18-22     38A-45A    390×238×212
AC60-T3-022G-030P     22-30     45A-60A    390×238×212 
AC60-T3-030G-037P     30-37     60A-75A    390×238×212 
AC60-T3-037G-045P     37-45     75A-90A    600×353×286
AC60-T3-045G-055P     45-55     90A-110A    600×353×286 
AC60-T3-055G-075P     55-75     110A-150A    645×380×297
AC60-T3-075G-093P     75-93     150A-170A    645×380×297
AC60-T3-093G-110P     93-110     170A-210A    780×515×340(壁挂) 
AC60-T3-110G-32P      110-132     210A-250A    1200×515×340(柜式)
AC60-T3-132G-160P     132-160     250A-300A      780×515×340(壁挂) 
AC60-T3-160G-185P     160-185     300A-340A    1188×600×370(壁挂) 
AC60-T3-185G-200P     185-200     340A-380A    1588×600×370(柜式) 
AC60-T3-200G-220P     200-220     380A-415A    1238×700×380(壁挂) 
AC60-T3-220G-250P     220-250     415A-470A    1748×700×380(柜式) 
AC60-T3-250G-280P     250-280     470A-520A    1700×760×485(柜式)
AC60-T3-280G-315P     280-315     520A-600A      1700×760×485(柜式)
AC60-T3-315G-355P     315-355     600A-680A    1800×808×485(柜式)
AC60-T3-355G-400P     355-400     680A-750A    1800×808×485(柜式) 
AC60-T3-400G-450P     400-450     750A-810A    2200×1200×550(柜式)
AC60-T3-450G-500P     450-500     810A-870A    2200×1200×550(柜式)
AC60-T3-500G-560P     500-560     870A-950A    2200×1200×550(柜式) 
AC60-T3-560G-630P     560-630     950A-1100A    2200×1200×550(柜式) 
AC60-T3-630G-700P     630-700     1100A-1300A    2200×1200×550(柜式)